Ek-8

(Ek:RG-10/3/2010-27517)

| SAĞLIK KURULUŞLARINDA UZMANLIK DALLARINA GÖRE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ MALZEME VE DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İÇ HASTALIKLARI |  |  |  | GÖZ HASTALIKLARI |  |  |
| Muayene masası |  | 1 adet |  | Gözlük test kutusu ve deneme çerçevesi |  | 1 adet |
| Tansiyon aleti |  | 1 adet |  | Retinaskop - oftalmaskop |  | 1 adet |
| Steteskop |  | 1 adet |  | Uzak ve yakın görme eşeli |  | 1 adet |
| Refleks çekici |  | 1 adet |  | İndirekt oftalmaskop |  | 1 adet |
| Negatoskop |  | 1 adet |  |  |  |  |
| Elektrokardiyografi * |  | 1 adet |  |  |  |  |
| GENEL CERRAHİ |  |  |  | ÜROLOJİ |  |  |
| Muayene masası |  | 1 adet |  | Muayene masası |  | 1 adet |
| Steteskop |  | 1 adet |  | Benike bujileri |  | 1 adet |
| Cerrahi aspiratör |  | 1 adet |  | Foley, nelaton, tieman, peser sondaları |  | Yeterli sayıda |
| Küçük cerrahi seti |  | Yeterli sayıda |  |  |  |  |
| Nazogastrik sonda |  | Yeterli sayıda |  |  |  |  |
| ORTOPEDİ |  |  |  | KADIN DOĞUM |  |  |
| Muayene masası |  | 1 adet |  | Muayene masası |  | 1 adet |
| Refleks çekici |  | 1 adet |  | Jinekolojik masa |  | 1 adet |
| Alçı motoru |  | 1 adet |  | Rahim küretleri |  | 1 takım |
| Alçı makası |  | 1 adet |  | Vaginal spekulum |  | 5 adet |
| Alçı |  | Yeterli sayıda |  | Foley sonda (16-18 numara) |  | 2 adet |
|  |  |  |  | Çocuk kalp sesi dinleme aygıtı |  | 1 adet |
| KULAK BURUN BOĞAZ |  |  |  | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR |  |  |
| Spekulumlar |  | 1 adet |  | Muayene masası |  | 1 adet |
| Otoskop* |  | 1 adet |  | Seyyar lamba |  | 1 adet |
| Larenks aynası |  | 1 adet |  | Böbrek küvet |  | 1 adet |
| Burun polipansı |  | 1 adet |  | Dişli ve dişsiz pens |  | Yeterli sayıda |
| Vejetasyon küreti |  | 1 adet |  | Tromel |  | 1 adet |
| Alın aynası |  | 1 adet |  | Mantar bisturileri |  | Yeterli sayıda |
| Elevatör (Kulak için) |  | 1 adet |  | Punc biopsi seti |  | Yeterli sayıda |
| Burun aspiratör ucu |  | 1 adet |  | Lam-lamel |  | Yeterli sayıda |
| Küret (kulak için) |  | 1 adet |  | Büyüteç |  | 1 adet |
| Kulak yabancı cisim pensi |  | 1 adet |  | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI |  |  |
| Parasentez bıçağı |  | 1 adet |  | Muayene masası |  | 1 adet |
| Buşon küretli |  | 1 adet |  | Steteskop |  | 1 adet |
| Seyyar lamba |  | 1 adet |  | Bebek tartı aleti* |  | 1 adet |
| ACİL ODASI |  |  |  | ACİL ÜNİTESİ |  |  |
| Muayene masası |  | 1 adet |  | (Acil odasında bulunanlara ek olarak) |  |  |
| Sterilizatör |  | 1 adet |  | Elektrokardiografi * |  | 1 adet |
| Tansiyon aleti |  | 1 adet |  | Defibrilatör * |  | 1 adet |
| Steteskop |  | 1 adet |  | Tekerlekli sedye ve iskemle * |  | 1 adet |
| Refleks çekici |  | 1 adet |  | Tetanoz |  | Yeterli sayıda |
| Dil basacağı |  | Yeterli sayıda |  | Otoskop * |  | 1 adet |
| idrar torbası |  | Yeterli sayıda |  |  |  |  |
| Küçük cerrahi müdahale seti |  | Yeterli sayıda |  | GENEL PRATİSYENLİK |  |  |
| Çeşitli enjektör |  | Yeterli sayıda |  | Muayene masası |  | 1 adet |
| Nazogastrik sonda |  | 3 adet |  | Tansiyon aleti |  | 1 adet |
| Oftalmaskop |  | 1 adet |  | Steteskop |  | 1 adet |
| Seyyar oksijen Tüpü |  | 1 adet |  | Refleks çekici |  | 1 adet |
| Aspiratör |  | 1 adet |  | Otoskop* |  | 1 adet |
| Bisturi |  | Yeterli sayıda |  | Oftalmaskop* |  | 1 adet |
| Ambu cihazı |  | 1 adet |  | Negatoskop |  | 1 adet |
| Laringoskop |  | 1 adet |  | Elektrokardiyografi * |  | 1 adet |
| Negatoskop |  | 1 adet |  |  |  |  |
| Acil ilaç dolabı |  | 1 adet |  | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI |  |  |
| Seyyar lamba |  | 1 adet |  | Muayene masası |  | 1 adet |
| Air way |  | Yeterli sayıda |  |  |  |  |
| Endotrakeal tüp |  | Yeterli sayıda |  |  |  |  |
| (Ek:RG-7/4/2011-27898) BEYİN CERRAHİSİ |  |  |  | (Ek:RG-7/4/2011-27898) NÖROLOJİ |  |  |
| Muayene masası |  | 1 adet |  | Muayene masası |  | 1 adet |
| Negatoskop |  | 1 adet |  | Tansiyon aleti |  | 1 adet |
| Oftalmoskop |  | 1 adet |  | Steteskop |  | 1 adet |
| Otoskop |  | 1 adet |  | Refleks çekici |  | 1 adet |
| Diapozon |  | 1 adet |  | Diyapozon (256 ve/veya 512) |  | 1 adet |
| Refleks çekici |  | 1 adet |  | Oftalmoskop |  | 1 adet |
| Steteskop |  | 1 adet |  | Negatoskop |  | 1 adet |
| Mezura |  | 1 adet |  | Işık kaynağı |  | 1 adet |
| Işık kaynağı |  | 1 adet |  |  |  |  |
| (Ek:RG-7/4/2011-27898) KARDİYOLOJİ |  |  |  | (Ek:RG-7/4/2011-27898) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ |  |  |
| Muayene masası |  | 1 adet |  | Muayene masası |  | 1 adet |
| Tansiyon aleti |  | 1 adet |  | Tansiyon aleti |  | 1 adet |
| Steteskop |  | 1 adet |  | Steteskop |  | 1 adet |
| Negatoskop |  | 1 adet |  | Negatoskop |  | 1 adet |
| Elektrokardiyoğrafi |  | 1 adet |  |  |  |  |
| * Bu araç ve gereçlerden sağlık kuruluşlarında bir adet bulunması yeterlidir. |  |  |  |  |  |  |
| (Ek:RG-3/7/2014-29049) Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi |  |  |  |  |  |  |
| Muayene masası |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| Nazal spekulum |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| Mezura |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| Makas |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| Portatif ışık kaynağı |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| Paravan |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| İlaç dolabı |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| Pansuman seti |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| Pansuman arabası |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| Küçük cerrahi müdahale seti |  |  |  | 1 Adet |  |  |